|  |  |
| --- | --- |
|  | **Model Ardenno** |



**Straatverlichting**





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Omschrijving** | **Waarde** | |
| **Artikel code** | **SVL-90-40W** | **SVL-90-60W** |
| **Afmeting in mm** | 800 x 400 x 850 | 800 x 400 x 850 |
| **Verbruik LED** | 40 watt | 60 watt |
| **Lichtstroom lumen ca** | 5060 lm | 7590 lm |
| **Lichtopbrengst in lumen ca** | 4400 lm | 6600 lm |
| **Branduren** | > 50.000 uur | |
| **Power factor** | > 0,95 | |
| **Operating Voltage** | AC100 277V | |
| **Frequency** | 50/60 Hz | |
| **Type LED** | Philips | |
| **Stralingshoek** |  | |
| **Lichtkleur** |  | |
| **IP Waarde** | 66 | |
| **Cover** | Transparant | |
| **Toepassing** | Straatverlichting | |
| **IK Waarde** | 08 | |
| **Productgarantie** | 5 jaar | |
| **Certificaten** | CE, ROHS | |
| **Opties** |  | |